## Лист1
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 Единый адрес: asf@nt-rt.ru ¦ http://arsenal74.nt-rt.ru
ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБОРУДОВАНИЯ АРСЕНАЛ 74
Цена предоставляется по запросу, на основании заполненного Опросного Листа
№ п/п | Наименование изделия | Описание |  |  | Цена, руб.
Блоки управления котлом
1 | БУК-МП-11 (новая серия приборов, полностью заменяющая БУК-МП-01…06) | Аппаратные возможности блока позволяют ему работать с любыми одно и двухгорелочными котлами с газообразным или жидким топливом, в водогрейном или паровом варианте. Имеет графический индикатор, позволяющий в удобном виде выводить информацию, включая мнемонику. Возможно подключение архиватора, модема, GSM, компьютера. Изменения алгоритма по требованию заказчика. |  |  | По запросу
2 | БУК-МП-11-(3Г(4Г) автоматика 3-х(4-х) горелочных котлов) 3-х гор. - 4-х гор. - | Базовый блок дополняется двумя (тремя) модулями расширения, устанавливаемыми рядом с 2,3(4) горелками (необходимо согласовать упрощенную схему газовой обвязки). |  |  | По запросу
3 | БУК-МП-11(Х4, ХХ) для универсальной горелки (газ+ж/топливо) | Блок позволяет раздельно настроить параметры регулировки под различные виды топлива. |  |  | По запросу
4 | БУК-МП-11(4Х, ХХ) для работы с горелками в печах, АБЗ, сушилках… | Внесение изменений в алгоритм работы блока по требованию заказчика. |  |  | По запросу
5 | ОРС-сервер | Предназначен для сбора данных с блоков БУК-МП-11. |  |  | По запросу
6 | Переходник USB-RS232 | Предназначен для перепрограммирования блоков БУК-МП-11 при отсутствии на компьютере порта RS232. |  |  | По запросу
7 | БУК-МП-10 v1.1.0.x | Автоматика для одногорелочного водогрейного котла с инжекционной горелкой. Двухстрочный ЖК индикатор. Различные варианты настройки блока: проверка герметичности, регулировка по отопительному графику, соотношение газ-разрежение. |  |  | По запросу
8 | БУК-МП-10 v2.1.0.x | Автоматика для одногорелочного парового котла с инжекционными горелками. |  |  | По запросу
9 | БУК-МП-01-XX | Блок управления водогрейным котлом. Инжекционная горелка или горелка с совмещенным регулированием "топливо-воздух". Розжиг горелки без хлопков. Плавное или позиционное регулирование мощности. Температурный график. Регулирование разрежения в топке. Проверка герметичности клапанов. позволяет отключать горелку при достижении температуры воды заданного уровня и включать ее вновь при снижении температуры ниже допустимой (режим "ОЖИДАНИЕ"). |  |  | По запросу
10 | БУК-МП-01 (А)-XX | Блок управления нагревательной печью для асфальтобетонных заводов. |  |  | По запросу
11 | БУК-МП-01 (АПНД)-XX | Блок управления котлом на жидком топливе с горелками типа АПНД. |  |  | По запросу
12 | БУК-МП-01 (Ж)-XX | Блок управления котлом на жидком топливе среднего или низкого давления. |  |  | По запросу
13 | БУК-МП-02-XX | Блок управления паровым котлом. Инжекционная горелка или горелка с совмещенным регулированием "топливо-воздух". Розжиг горелки без хлопков. Плавное или позиционное регулирование давления пара. Регулирование уровня воды в барабане. Регулирование разрежения в топке. Проверка герметичности клапанов. Режим "ОЖИДАНИЕ" |  |  | По запросу
14 | БУК-МП-03-XX | Блок управления водогрейным котлом. Оптимальное раздельное регулирование давления газа и воздуха по введенным координатам графика (до 6 точек). Проверка герметичности клапанов. Регулирование разрежения в топке. Режим "ОЖИДАНИЕ". |  |  | По запросу
15 | БУК-МП-03 (А)-XX | Блок управления котлом, оборудованным блоком газооборудования БГ5 (Фирма АМАКС) |  |  | По запросу
16 | БУК-МП-03 (Б)-XX | Управление инжекционной горелкой (БИГ). Раздельное регулирование давления газа и разрежения в топке по координатам графика. |  |  | По запросу
17 | БУК-МП-03 (У)-XX | Блок позволяет работать с горелкой на жидком или газообразном топливе. Режим переключается тумблером на блоке. |  |  | По запросу
18 | БУК-МП-03 АБЗ-XX | Блок управления нагревательной печью для асфальтобетонных заводов. |  |  | По запросу
19 | БУК-МП-04-XX | Блок управления паровым котлом. Оптимальное раздельное регулирование давления газа и воздуха по введенным координатам графика (до 6 точек). Розжиг горелки без хлопков. Проверка герметичности клапанов. Регулирование уровня воды в барабане. Регулирование разрежения в топке. |  |  | По запросу
20 | БУК-МП-05-XX | Блок управления водогрейным 2-х горелочным котлом. Последовательный или параллельный розжиг горелок. В работе может находиться одна или две горелки. Плавное или позиционное регулирование мощности. |  |  | По запросу
21 | БУК-МП-05(ГВР)-XX | Блок управления водогрейным 2-х горелочным котлом. Оптимальное раздельное регулирование давления газа и воздуха по введенным координатам графика (до 6 точек). Проверка герметичности клапанов. Регулирование разрежения в топке. Возможность выбора работы по уставке или по температурному графику. Режим "ОЖИДАНИЕ". + блок коммутационных элементов (БКЭ). |  |  | По запросу
21А | БУК-МП-05 (ГВР)П | Блок управления паровым котлом. |  |  | По запросу
22 | БУК-МП-05(ГР)-XX | Блок управления водогрейным 2-х горелочным котлом. Оптимальное раздельное регулирование давления газа и разрежения в топке по введенным координатам графика (до 6 точек). Проверка герметичности клапанов. Возможность выбора работы по уставке или по температурному графику. Режим "ОЖИДАНИЕ". |  |  | По запросу
23 | БУК-МП-05(4)-XX | Комплект управления водогрейным многогорелочным котлом (до 4-х горелок). Оптимальное раздельное регулирование давления газа и воздуха по введенным координатам графика (до 6 точек). Проверка герметичности клапанов. Регулирование разрежения в топке. Возможность выбора работы по уставке или по температурному графику. Режим "ОЖИДАНИЕ". |  |  | По запросу
24 | БУК-МП-06 | Блок управления водогрейным котлом с горелкой типа WEISHAUPT или UNIGAS |  |  | По запросу
23 | БУК-МП-09 водогрейный | Блок управления, розжига и сигнализации водогрейного котла. Предназначен для работы в системе АМКО. Газ/жидкое топливо. 2-х ступенчатое позиционное регулирование температуры воды котлов малой и средней мощности. |  |  | По запросу
24 | БУК-МП-09 к водогрейный | Блок управления водогрейным котлом. + коробка распределительная. |  |  | По запросу
25 | БУК-МП-09 паровой | Блок управления, розжига и сигнализации парового котла. Предназначен для работы в системе АМКО. Газ/жидкое топливо. Поддержание заданного давления пара и уровня воды парового котлоагрегата. |  |  | По запросу
26 | БУК-МП-09 к паровой | Блок управления паровым котлом. + коробка распределительная. |  |  | По запросу
27 | Блок АГОК-92 | Автоматика газовой отопительной котельной. Ручной розжиг водогрейных котлов. Автоматическое отключение котла при аварийных ситуациях. |  |  | По запросу
28 | БЗК | Блок защиты клапана СВМГ от перегрева при продолжительной работе. |  |  | По запросу
Приборы контроля пламени
29 | ФД 004 | Фотодатчик. Контроль пламени горелки с помощью фоторезистора ФР1-3-150 кОм |  |  | По запросу
30 | УКП | Устройство контроля пламени. Контроль наличия пламени горелки по пульсации излучения в инфракрасной части спектра пламени. Выход-оптореле. |  |  | По запросу
31 | УКП-УФ | Устройство контроля пламени. Контроль наличия пламени горелки по регистрации постоянной составляющей ультрафиолетового излучения. Выход-оптореле. |  |  | По запросу
32 | БКФ | Блок контроля факела. Контроль наличия пламени горелки по контрольным электродам. |  |  | По запросу
33 | ПКП | Плата контроля пламени. Предназначена для установки в корпус фотодатчика ФД1 |  |  | По запросу
34 | КЭ-00/-01/-02/-03 | Контрольный электрод. Контроль наличия пламени газовой горелки L-500,-700,-1000,-1200. |  |  | По запросу
Пульты
35 | Пульт проверки | Пульт проверки блока БУК-МП |  |  | По запросу
36 | Пульт управления МЭО | Пульт ручного управления механизма МЭО |  |  | По запросу
Устройства розжига
37 | ЭЗ-00/-01 | Электрозапальник газовый. Для розжига горелочных устройств, работающих на газообразном топливе L-500,-800. |  |  | По запросу
38 | ИВН-ТР | Источник высокого напряжения. Для искрового розжига газовых запальных горелок . Для розжига газовых, мазутных, дизельных горелок. |  |  | По запросу
Запасные части
39 | ПУ БУК ПУ БУК-МП-11 | Плата управления блока БУК-МП Плата управления блока БУК-МП-11 |  |  | По запросу
40 |  | Плата коммутации БУК-МП |  |  | По запросу
41 |  | Плата преобразователя БУК-МП |  |  | По запросу
42 |  | Плата контроля факела БКФ |  |  | По запросу
43 | БУК-МП-01(03) | Блок управления водогрейным котлом |  |  | По запросу
44 | БУК-МП-02 (04) | Блок управления паровым котлом |  |  | По запросу
Измерители давления многофункциональные
45 | Прома-ИДМ-010-0,25ДИ | +0,25; +0,16; +0,1; +0,06 |  | Преобразование избыточного вак-куумметрического, абсолютного и разности давлений газов в токовый сигнал 4-20 мА. Цифровая индикация значения измеренного параметра. Формирование 2-х дискретных сигналов. Работает в сети по стандарту RS-485 (до 32-х приборов). Питание 24В (220В). Первичный датчик встроен в прибор. | По запросу
46 | Прома-ИДМ-010-6ДИ | +6; +4; +2,5; +1,6 |  |  | По запросу
47 | Прома-ИДМ-010-40ДИ | +40; +25; +16; +10 |  |  | По запросу
48 | Прома-ИДМ-010-0,25ДИВ | +0,25; 0,125; 0,08; 0,05 |  |  | По запросу
49 | Прома-ИДМ-010-30ДИВ | +30; 20; 12,5; 8 |  |  | По запросу
Измерители давления многофункциональные с выносным датчиком
50 | Прома-ИДМ(В)-010-0,25ДИ | +0,25; 0,16; 0,1; 0,06 |  | Состоит из первичного датчика, устанавливаемого на удаленном объекте, и вторичного преобразователя щитового монтажа. Преобразование избыточного вак-кумметрического, абсолютного и разности давлений газов в токо-вый сигнал 4-20мА. Цифровая индикация значения измеренного параметра. Формирование 2-х дискретных сигналов. Работает в сети по стандарту RS-485( до 32-х приборов). Питание 24В (220В). | По запросу
51 | Прома-ИДМ(В)-010-40ДИ | +40; 25; 16; 10 |  |  | По запросу
52 | Прома-ИДМ(В)-010-0,25ДИВ | ± 0,25; 0,125; 0,08; 0,05 |  |  | По запросу
53 | Прома-ИДМ(В)-010-30ДИВ | ± 30; 20; 12,5; 8 |  |  | По запросу
54 | Прома-ИДМ(В)-ДВ | -2,5; -4,0; 6,0; 10,0; 25,0;40 |  |  | По запросу
Датчики избыточного давления, разрежения
54 | ДДМ - 03МИ-0,25ДИВ | ±0,25; 0,125; 0,08 кПа | Датчики давления многодиапазонные. Преобразование избыточного давления воздуха, неагрессивных газовых сред и жидкостей в стандартный токовый сигнал 0-5 мА; 4-20 мА. Датчик имеет четыре диапазона измерения и два диапазона значений выходного сигнала (0-5; 4-20 мА), имеется возможность переключения на выбранный диапазон. При выборе диапазонов не требуется дополнительная калибровка. |  | По запросу
55 | ДДМ - 03МИ-5ДИВ | ± 5; 3; 2 кПа |  |  | По запросу
56 | ДДМ - 03МИ-30ДИВ | ± 30; 20; 12,5 кПа |  |  | По запросу
57 | ДДМ - 40ДИ | 0…40 кПа |  |  | По запросу
58 | ДДМ - 200ДИ | 0…200 кПА |  |  | По запросу
59 | ДДМ - 2500ДИ | 0…2500 кПА |  |  | По запросу
Блоки питания для монтажа на DIN-рейку
57 | БП-24-10 | Мощность 10 Вт. Возможность питания до 5 датчиков ДДМ, или 3 Прома-ИДМ |  | Обеспечивает защиту от короткого замыкания, превышения нагрузки и напряжения, а также температур-ную защиту. Универсальное вход-ное напряжение (от 90 до 265 В) Выход - 24 В. | По запросу
58 | БП-24-48 | Мощность 48 Вт. Возможность питания до 20 датчиков ДДМ, или 10 Прома-ИДМ |  |  | По запросу
Механизм исполнительный электрический прямоходный
59 | МЭП - 800/30-220 | Осуществляет линейное перемещение регулирующих органов в системах защиты и автоматического управления технологическими процессами. |  |  | По запросу
60 | МЭП - 1600/45-400 |  |  |  | По запросу
61 | МЭП - 5000/60/530 |  |  |  | По запросу
Регуляторы
62 | ПБР-2М | Пускатели бесконтактные реверсивные. Управление механизмами МЭО имеющими электромагнитный или механический тормоз и однофазный конденсаторный двигатель. |  |  | По запросу
63 | ПБР - 3А | Пускатели бесконтактные реверсивные. Управление механизмами МЭО с 3-х фазным асинхронными (синхронными) электродвигателями АОЛ, 4А, АИР (ДСТР, 2ДСТР). |  |  | По запросу
В комплект поставки блоков БУК-МП-11 входит:
– в/в провод;
– предохранители;
– руководство по эксплуатации.