По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Единый адрес: asf@nt-rt.ru

Опросный лист на водогрейный котёл

# Договор № _____   от ________

Местоположение объекта ______________________

- Характеристики топочного агрегата

| Наименование | Обозначение | Количество Котлов в заказе |
| --- | --- | --- |
| Тип котла |  |  |
| Тип горелки |  |  |
| Вид топлива |  |  |
| Количество горелок на 1 котел |  |  |

- Параметры энергоносителей

| Наименование | Значение | Размерность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воды на выходе котла |  |  |  |
| Давление воды на выходе котла |  |  |  |
| Давление газа на выходе ГРУ |  |  |  |
| Давление газа перед горелкой |  |  |  |
| Давление жидкого топлива в магистрали |  |  |  |
| Давление жидкого топлива перед горелкой |  |  |  |
| Давление воздуха перед горелкой |  |  |  |
| Разрежение в топке котла |  |  |  |
| Избыточное давление в топке котла |  |  |  |
| Температура дымовых газов в дымоходе |  |  |  |

- Характеристики процесса розжига

| Наименование | Тип/Да/Нет/ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Вид розжига: автоматический/ полуавтомат/ ручной |  |  |
| Наличие и тип запального устройства |  |  |
| Тип датчика пламени горелки |  | Если у запальника и горелки один датчик пламени – указать. |
| Тип датчика пламени запальника |  |  |

- Защита и сигнализация по п. 15 СНиП II-35-76

| № | Параметр | Тип датчика/Да/Нет |
| --- | --- | --- |
|  | Понижение давления газа перед отсечным клапаном №1 для запрета розжига |  |
|  | Повышение давления газа перед горелкой |  |
|  | Понижение давления газа перед горелкой |  |
|  | Понижение давления жидкого топлива |  |
|  | Увеличение давления в топке |  |
|  | Уменьшение разрежения в топке |  |
|  | Понижение давления воздуха перед горелками (с принудительной подачей воздуха) |  |
|  | Погасание факелов горелок, отключение которых не допускается |  |
|  | Повышение температуры воды на выходе котла |  |
|  | Повышение давления воды на выходе котла |  |
|  | Понижение давления воды на выходе котла |  |
|  | Понижение расхода воды через котел. Указать тип выхода датчика, предусмотренного проектом: токовый или контакты |  |
|  | Появление сигналов датчиков СН4 и СО |  |
|  | Проверка герметичности клапанов |  |
|  | Отказ вентилятора |  |
|  | Отказ дымососа |  |
|  | Открытое состояние горелки |  |

- Автоматическое регулирование

| Наименование | Параметр/тип | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Контур регулирования №1 (газ) |
| Тип регулирования |  | *Позиционное/плавное/отсутствует |
| Исполнительный механизм |  | **МЭО, ЭИМ, указать тип |
| Тип датчика давления газа*** |  | Заполняется только для плавного регулирования |
| Контур регулирования №2 (воздух) |
| Тип регулирования |  | *Позиционное/плавное/отсутствует |
| Исполнительный механизм |  | **МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип |
| Тип датчика давления воздуха*** |  | Заполняется только для плавного регулирования |
| Контур регулирования №3 (разрежение) |
| Тип регулирования |  | *Позиционное/плавное/отсутствует |
| Исполнительный механизм |  | **МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип |
| Тип датчика разрежения*** |  | Заполняется только для плавного регулирования |
| Контур регулирования №4 (жидкое топливо) |
| Тип регулирования |  | *Позиционное/плавное/отсутствует |
| Исполнительный механизм |  | **МЭО, ЭИМ, указать тип |
| Тип датчика давления жидкого топлива*** |  | Заполняется только для плавного регулирования |

*  1. Выбрать один из типов регулирования.

2. При выборе плавного регулирования предусмотрен оперативный переход к ручному дистанционному управлению с кнопок, расположенных на пульте ДУ.

** 1. Автоматика БУК-МП рассчитана на управление однофазными МЭО с напряжением питания ~220В, без отдельно выведенной катушки тормоза.

2. Позиционирование МЭО при пуске тягодутьевых машин и при розжиге происходит по концевым выключателям.

- Характеристики дымососа, вентилятора и свечи безопасности

| Наименование | Да/Нет/Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Дымосос: есть/нет |  |  |
| Управление дымососом: от БУК-МП/от внешнего щита/нет |  |  |
| Вентилятор: есть/нет |  |  |
| Управление вентиляторам: от БУК-МП/от внешнего щита/нет |  |  |
| Наличие электроклапана свечи безопасности |  |  |

- Наличие каналов измерения температуры

| Наименование | Да/Нет | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Канал t( воды |  | Используется для регулирования и защиты |
| Канал t( дыма |  | Используется для сигнализации |
| Канал t( наружного воздуха |  | Используется для регулирования температуры воды по температурному графику. |

Примечание: В качестве датчиков температуры применяются термометры сопротивления

50/100 ОМ!

- Обязательное приложение - технологическая схема объекта.

- Дополнительные сведения или требования (нужное подчеркнуть):

- Интерфейс RS-485 в составе прибора: нужен, не нужен.

- Частотные входа для измерения расхода газа или воды:

Есть (Частота _____, вес импульса ___)

Нет.

- _____________________________________________________________

От подрядчика                                      От заказчика

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

###### Единый адрес: asf@nt-rt.ru